

**Протокол**

рассмотрения публичных слушаний по обсуждению проекта планировки и межевания территории для строительства линейного объекта: «Закольцовка существующих газопроводов высокого и низкого давления м-он "Южный" (в районе ПМК) г.Выкса Нижегородской области»

г. Выкса 06.03.2017

Место проведения: Нижегородская обл., г. Выкса, Красная пл., здание 1 (здание администрации), комната 305

Начало проведения: 17-30 часов

Окончание проведения: 18-30 часов

**Присутствовали:**

**Д.В.Растунин** - заместитель главы администрации по строительству, имущественным и земельным отношениям городского округа город Выкса, **председательствующий на публичных слушаниях**;

**Ю.Д.Чиркова** - главный специалист отдела архитектуры и градостроительства, **секретарь публичных слушаний**.

**От общественности:**

Балабин П.А., действующий по доверенности № 572 от 25.12.2015 за ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород»;

Лянин Д.С.

Корсаков Ю.А.

*Растунин Д.В.* доложил о материалах дела предоставленных в администрацию городского округа город Выкса Нижегородской области по рассматриваемому вопросу, разъяснил о требованиях законодательства при обсуждении проекта планировки и межевания территории для строительства линейного объекта: «Закольцовка существующих газопроводов высокого и низкого давления м-он "Южный" (в районе ПМК) г.Выкса Нижегородской области», а также о том, что публичные слушания проводятся на основании распоряжения главы местного самоуправления городского округа город Выкса Нижегородской области от 27 января 2017 года №1-р «О назначении публичных слушаний».

Извещение о проведении публичных слушаний и распоряжение главы местного самоуправления городского округа город Выкса от 27 января 2017 года №1-р «О назначении публичных слушаний» опубликованы в газете «Выксунский рабочий» от 03 февраля 2017 года №4(18117), размещены на сайте администрации городского округа город Выкса с сети Интернет.

Участники публичных слушаний имеют право представлять свои предложения и замечания, задавать вопросы, касающиеся обсуждения данного вопроса.

*Растунин Д.В.* начал своё выступление с рассказа о проекте планировки и межевания территории для строительства линейного объекта «Закольцовка существующих газопроводов высокого и низкого давления м-он "Южный" (в районе ПМК) г.Выкса Нижегородской области».

Рассмотрение на публичных слушаниях и последующее утверждение выше указанного проекта планировки и межевания территории необходимо для получения разрешительной документации на строительство линейного объекта.

Обсуждаемый проект планировки и межевания территории для строительства линейного объекта «Закольцовка существующих газопроводов высокого и низкого давления м-он "Южный" (в районе ПМК) г.Выкса Нижегородской области» разработан АО «Российский государственный центр инвентаризации и учета объектов недвижимости – Федеральное бюро технической инвентаризации» АО «Ростехинвентаризация – федеральное БТИ» Волго-вятский филиал Арзамасское отделение г. Арзамас.

Далее слово для представления проекта предоставили *Балабину П.А.*

«Здравствуйте, уважаемые жители города Выкса и комиссия. Сегодня речь пойдет о проекте планировки территории для строительства линейного объекта «Закольцовка существующих газопроводов высокого и низкого давления м-он "Южный" (в районе ПМК) г.Выкса Нижегородской области».

 Проектом планировки определенна трасса для строительства распределительного газопровода низкого давления от точки врезки в существующий надземный на опорах распределительный газопровод низкого давления в районе жилого дома №23 по ул. Лесозаводской до точки врезки в существующий распределительный надземный на опорах газопровод низкого давления, проложенный вдоль забора жилого дома № 33 по ул. Лесозаводской.

Прокладка проектируемого газопровода низкого давления принята надземным и подземным способом.

Закольцовка газопроводов низкого давления необходима для создания экономичной и надежной в эксплуатации системы газоснабжения, обеспечивающей устойчивую работу в необходимых диапазонах давления газа (горелок потребителей).

На время проведения строительно-монтажных работ потребители отключаться от газоснабжения не будут. После сдачи объекта госкомиссии работы по врезке газопровода низкого давления к существующим сетям будут выполнены с понижением давления газа, жилые дома отключаться не будут.

Также необходимо отметить, что согласно исходным данным, в границах разработки проекта планировки и межевания зон публичных сервитутов не установлено. Установление публичных сервитутов, изъятие или резервирование земельных участков в целях строительства объекта газоснабжения не требуется, линии градостроительного регулирования (красные линии) не установлены. Необходимость установки красных линий отсутствует».

В целом всё. Если есть вопросы, задавайте».

Вопросов из зала нет.

*Растунин Д.В.:* «Уважаемые жители, если у Вас больше нет вопросов по представленному проекту, то публичные слушания считаются состоявшимися. Отчет и решения, которые будут приниматься по результатам слушаний, мы опубликуем в установленном законом порядке».

Председательствующий на слушаниях,

заместитель главы администрации Д.В.Растунин

Секретарь публичных слушаний Ю.Д.Чиркова